АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2020									№ 2931

Об установлении нормативов состава

сточных вод для абонентов,

осуществляющих водоотведение в

канализационную систему г.Гатчины

В целях обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод, с учетом технической и технологической возможности канализационных очистных сооружений г.Гатчины по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

- Установить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в канализационную систему города Гатчины, согласно приложению.

Указанные нормативы  не распространяются на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, на иные объекты абонентов, перечисленные в пункте 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 24.09.2015 № 3339 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы канализации города Гатчины».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения с 1 августа 2020 года.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности

Главы администрации

Гатчинского муниципального района				С.И.Голованов

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

От 25.09.2020 № 2931

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в канализационную систему г.Гатчины

| № п/п | Наименование ингредиента | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 (БПК полн.) | 66 (99) |
| 2 | Взвешенные вещества | 106,0 |
| 3 | Сухой остаток | 1097,0 |
| 4 | Нефтепродукты | 1,43 |
| 5 | Аммоний-ион | 8,5 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 1,68 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 114,0 |
| 8 | Хлорид-анион (хлориды) | 370,0 |
| 9 | Железо | 2,5 |
| 10 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 1,36 |

Примечания:

- Нефтепродукты допускаются к сбору в централизованную систему водоотведения г. Гатчина только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

- Нормативы допустимых концентраций в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК), за исключением веществ, запрещенных к сбросу в систему водоотведения г. Гатчины в соответствии с приложением 2 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».