АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2021									№ 4174

Об организации информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

В целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации    от 20.12.2016      № 696, Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от      11.01.2018 № 12    «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 года № 1522    «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», федеральными законами      от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 06.10.1999   № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,    от 06.10.2003     № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,        от 21.07.1997 №	116-ФЗ «О промышленной               безопасности опасных производственных объектов»,     от 21.07.1997            № 117-ФЗ «О         безопасности         гидротехнических             сооружений»,

от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 223 «Об организации оповещения населения Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 01.03.2019 № 85», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области и Уставом муниципального образования «Город Гатчина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о системе информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время согласно Приложению 1.

- Утвердить Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания системы информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района согласно Приложению 2.

- Директору муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территорий» Уханову В.И.   в срок до 30.11.2021 довести постановление до руководителей структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, руководителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II класса опасности, особо радиационно-опасных и ядерно- опасных производств и объектов.

- Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 01.10.2021 № 3602 «Об организации оповещения населения Гатчинского муниципального района при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по вопросам безопасности Материкова Т.Ф.

| Глава администрации Гатчинского муниципального района | Л.Н. Нещадим |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области От 17.11.2021 № 4174

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

- Общие положения

  - Положение определяет назначение, задачи и требования к системе информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

  - Информирование и оповещение населения Гатчинского муниципального района о чрезвычайных ситуациях включает доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях путём размещения ее в средствах массовой информации, на электронных табло в местах массового скопления людей, размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных медиа, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), а также Единой дежурно-диспетчерской службы Гатчинского муниципального района (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) муниципального уровня, для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения Гатчинского муниципального района.

  - Система информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района включена в систему управления гражданской обороной Ленинградской области (далее - ГО) и Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение до органов управления и сил Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС (должностных лиц администрации Гатчинского муниципального района (далее – Администрация) и населения Гатчинского муниципального района (далее – Население ГМР) сигналов оповещения и (или) экстренной информации, состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающих специальные программно-технические средства оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН), оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

  - Комплексная система экстренного оповещения населения Гатчинского муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций является элементом системы оповещения населения Ленинградской области о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления и сил Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, Администрации и Населения ГМР в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

  - Система информирования и оповещения Населения ГМР создается на следующих уровнях функционирования Ленинградской областной подсистемы РСЧС:

на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения Ленинградской области (далее - РАСЦО), интегрированная с комплексной системой экстренного оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН);

на муниципальном уровне - автоматизированная система централизованного информирования и оповещения Гатчинского муниципального района (далее - система оповещения ГМР);

на объектовом уровне - локальная система оповещения.

Система централизованного информирования и оповещения Гатчинского муниципального района создается и развивается на основании решения главы администрации Гатчинского муниципального района.

Локальные системы оповещения создаются организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II класса опасности, особо радиационно - опасные и ядерно - опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, руководителями объектов в местах массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек и более, а также социально важных объектов и объектов жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (далее – Локальная система оповещения).

Организации незамедлительно оповещают своих работников и иных граждан, находящихся на территории организации при получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации организации.

Границами зон действия системы оповещения ГМР являются административные границы Гатчинского муниципального района.

Границами зоны действия Локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

  - В состав системы оповещения ГМР входят:

- системы оповещения городских и сельских поселений района;

- локальные системы оповещения.

Все системы оповещения населения на территории Гатчинского муниципального района должны программно и технически сопрягаться.

  - Сопряжение региональной системы оповещения населения Ленинградской области с системами оповещения ГМР и КСЭОН обеспечивается государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» (далее - ГКУ «Объект № 58») по согласованию с Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области (далее - Комитет). Контроль и учет региональной, муниципальных и локальных систем оповещения на территории Ленинградской области обеспечивает ГКУ «Объект №58».

- Назначение и основные задачи системы информирования

и оповещения населения

Гатчинского муниципального района

2.1.	Система информирования и оповещения населения на территории Гатчинского муниципального района предназначена для обеспечения своевременного доведения до органов управления и сил муниципального Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, администрации и населения Гатчинского муниципального района сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

2.2.	Основной задачей системы оповещения населения ГМР является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО Гатчинского муниципального района и Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;

специально подготовленных сил и средств ГО Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;

дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории Гатчинского муниципального района;

людей, находящихся на территории Гатчинского муниципального района.

2.3.	Основной задачей КСЭОН является своевременное и гарантированное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

- Порядок задействования системы оповещения населения ГМР

  - Задействование по предназначению системы оповещения населения ГМР планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

  - ЕДДС ГМР, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит сигналы оповещения и (или) экстренную информацию до Главы и Главы администрации Гатчинского муниципального района, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО Гатчинского муниципального района.

  - Решение о задействовании систем оповещения населения на территории Гатчинского муниципального района принимают:

- глава администрации Гатчинского муниципального района;

- заместитель главы администрации по вопросам безопасности.

Глава администрации Гатчинского муниципального района немедленно уведомляет Губернатора Ленинградской области о задействовании муниципальной системы оповещения;

Решение о задействовании муниципальной системы информирования и оповещения оформляется распоряжением главы администрации Гатчинского муниципального района.

Отчет о результатах задействования муниципальной системы информирования и оповещения представляется в ГКУ «Объект № 58» с последующем информированием Комитета;

    - В отношении локальной системы оповещения:

руководители организаций, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения;

- заместитель руководителя организации, уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- дежурно-диспетчерская служба организации (объекта).

Руководитель организации, эксплуатирующей объект, немедленно уведомляет главу администрации Гатчинского муниципального района, на территории которого расположен объект, о задействовании локальной системы оповещения.

Решение о задействовании локальной системы оповещения оформляется распоряжением (приказом) руководителя организации, указанной в пункте 1.5. настоящего Положения.

Отчет о результатах задействования локальной системы оповещения на территории Ленинградской области представляется в ГКУ «Объект № 58» с последующим информированием Комитета.

  - Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения ГМР включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных оперативных ЕДДС ГМР, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными оперативными ЕДДС ГМР, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

- уполномоченные дежурные оперативные ЕДДС ГМР осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования системы оповещения населения ГМР — автоматизированный.

Приоритетный режим функционирования системы оповещения населения ГМР — автоматизированный.

  - Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до трех минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более пяти минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи — сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места ЕДДС ГМР.

Задействование и эксплуатация систем оповещения населения на территории Ленинградской области осуществляют:

- оперативно-дежурная служба ГКУ «Объект № 58» - в отношении региональной системы оповещения населения Ленинградской области;

- дежурный оперативный ЕДДС ГМР - в отношении системы оповещения населения ГМР;

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (далее – ДДС), перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения, - в отношении локальной системы оповещения.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно.

3.6.	Для обеспечения своевременной передачи населению ГМР сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети проводного радиовещания;

- сети уличной радиофикации;

- сети кабельного телерадиовещания;

- сети эфирного телерадиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- сети систем персонального радиовызова;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

-  громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

  - Непосредственное задействование и эксплуатация систем информирования и оповещения населения ГМР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами и локальными правовыми актами организаций, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения, инструкциями должностных лиц ДДС организаций, привлекаемых к обеспечению оповещения органов управления и сил Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

  - Органы управления и силы Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, ЕДДС ГМР, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем информирования и оповещения.

  - О случаях несанкционированного задействования систем оповещения населения ГМР администрация Гатчинского муниципального района, руководители организаций, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания немедленно извещают дежурную службу ГКУ «Объект    № 58».

4.	Поддержание в готовности системы оповещения населения

ГМР

4.1.	Поддержание муниципальной и локальных систем оповещения населения ГМР в готовности организуется и осуществляется Администрацией Гатчинского муниципального района и организациями, перечисленными в пункте 1.5 настоящего Положения, соответственно.

4.2.	Готовность систем оповещения населения ГМР достигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения ГМР;

- наличием дежурного оперативного ЕДДС ГМР ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения ГМР, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения населения ГМР, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения ГМР технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения ГМР;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и Ленинградской области, обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения ГМР.

4.3.	В целях контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения ГМР организуются и проводятся следующие виды проверок:

- комплексная проверка готовности системы оповещения населения ГМР с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

- технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения ГМР без включения оконечных средств оповещения населения.

На территории Ленинградской области при проведении комплексной проверки готовности системы оповещения населения Ленинградской области проверке подлежат региональная, все муниципальные системы оповещения и КСЭОН, а также локальные системы оповещения.

Комплексные проверки готовности системы оповещения населения ГМР проводятся два раза в год комиссией администрации Гатчинского муниципального района. Для работы в составе комиссии могут привлекаться должностные лица организаций, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения, организаций связи, привлекаемых при оповещении населения, организаций телерадиовещания, а также организаций связи, предоставляющих каналы связи и осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения ГМР.

Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения ГМР осуществляются в дневное время в первую среду марта и октября.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения ГМР возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссии проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также положений о локальных системах оповещения соответственно.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения ГМР оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения Населения ГМР, а также уточняется паспорт системы оповещения населения ГМР.

Технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения ГМР (локальных систем оповещения и КСЭОН) проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей с рабочих мест дежурных оперативных ЕДДС ГМР, организаций путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала "Техническая проверка" не производится.

Перед проведением всех видов проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения ГМР.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц Российской Федерации, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения на территории Гатчинского муниципального района не допускается.

4.4.	Для обеспечения информирования и оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств оповещения устанавливается по согласованию с ГКУ «Объект № 58» в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5.	Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения Населения ГМР осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

Приложение 2 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от «__» _______ 2021 г. №____

Положение

по организации эксплуатационно-технического обслуживания

системы информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района

- Общие положения

  - Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания систем информирования и оповещения населения Гатчинского муниципального района (далее - систем оповещения населения ГМР).

Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения ГМР (далее — ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения систем оповещения Населения ГМР в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее - ТСО) осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

Оконечные средства оповещения населения ГМР используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.

1.2.	Задачами ЭТО систем оповещения населения на ГМР являются:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД;

- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;

- доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

продление сроков службы ТСО.

1.3.	К мероприятиям ЭТО систем оповещения Населения ГМР относятся:

- планирование ЭТО;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

- оценка технического состояния систем оповещения населения.

1.4.	ЭТО системы оповещения Населения ГМР организуется отделом ЕДДС МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района (далее – ЕДДС ГМР).

На объектовом уровне - организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II класса опасности, особо радиационно- опасные и ядерно - опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, руководителями объектов в местах массового пребывания людей, в которых при определенных условиях может одновременно находиться от 50 человек и более, а также социально важных объектов и объектов жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.

1.5.	Продление эксплуатационного ресурса ТСО, установленного ЭТД, осуществляется ежегодно администрацией Гатчинского муниципального района по согласованию и участием представителей ГКУ «Объект № 58». Для определения предельного срока эксплуатации ТСО могут привлекаться представители производителей ТСО.

Взамен ТСО, выводимых из эксплуатации (для проведения ремонта или замены), без снижения готовности действующей системы оповещения населения ГМР должны быть установлены и введены в эксплуатацию новые (резервные) ТСО.

Введенные в эксплуатацию ТСО заносятся в книгу учета ТСО.

Отремонтированные ТСО включаются в резерв (состав ЗИП) системы оповещения населения ГМР.

Выводу из эксплуатации подлежат ТСО, у которых по совокупности: выработан установленный техническими условиями (ЭТД) эксплуатационный ресурс, а также достигнут предельный срок продления;

- производителями завершено серийное производство, в том числе ЗИП, и восстановление неисправных ТСО экономически нецелесообразно;

- эксплуатация технически невозможна в действующих сетях связи.

2.	Планирование эксплуатационно-технического обслуживания

системы оповещения населения ГМР

2.1.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения ГМР планируется отделом ЕДДС МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района, осуществляющей ЭТО по согласованию с ГКУ «Объект № 58».

2.2.	Документами и исходными данными для планирования ЭТО являются:

- ЭТД, в том числе формуляры (паспорта) ТСО;

- состояние ТСО;

-  наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения ЭТО.

2.3.	Планирующими документами по ЭТО являются:

- план-график технического обслуживания ТСО;

- план проведения технического обслуживания ТСО.

2.4.	Для ТСО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);

- техническое обслуживание № 1 (далее - ТО-1);

- техническое обслуживание № 2 (далее - ТО-2).

2.5.	При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на ТСО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

2.6.	Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами ЭТД.

2.7.	План-график технического обслуживания ТСО, хранится в течение трех лет.

План-график технического обслуживания ТСО:

- утверждается главой администрации Гатчинского муниципального района, подписывается директором МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района, согласуется с ГКУ «Объект № 58».

- на объектовых уровнях утверждается руководителями организаций, в ведении или собственности которых находятся локальные системы оповещения населения, согласуется с ГКУ «Объект № 58» и МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района.

2.8.	План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО, хранится в течение 3 лет.

План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО:

- утверждается главой администрации Гатчинского муниципального района, подписывается директором МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района, согласуется с ГКУ «Объект № 58»;

- на объектовых уровнях утверждается руководителями организаций, в ведении или собственности которых находятся локальные системы оповещения населения, согласуется с ГКУ «Объект № 58» и МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района.

В плане проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО отражаются:

- подготовительные мероприятия;

- работы по проведению технического обслуживания, в том числе производство работ на высоте вне помещений;

- мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания.

3.	Техническое обслуживание и текущий ремонт

технических средств информирования и оповещения

3.1.	Для проведения работ по ЭТО используются необходимые измерительные приборы и инструменты.

Работы по ЭТО организуются и выполняются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области в области охраны труда.

Контроль за ЭТО, поддержанием в готовности к задействованию по предназначению системы оповещения Населения ГМР осуществляется МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района.

3.2.	Для выполнения работ по ЭТО привлекаются специалисты организаций, имеющих лицензии на данный вид работ, и допускаются к проведению работ с учетом наличия у специалистов:

- образования в области профессиональной деятельности «Связь, информационные и коммуникационные технологии»;

- соответствующей группы по электробезопасности;

- допуска к работам на высоте вне помещений (при необходимости).

- ТСО закрепляются за сотрудниками, допущенными к проведению работ по ЭТО.

3.3.	Для проведения наиболее сложных видов работ организациями, осуществляющими ЭТО, допускается создание групп (бригад) обслуживания, в том числе ремонта, из наиболее квалифицированных специалистов.

3.4.	ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию системы оповещения населения только на ТСО, установленных в помещениях, в месте размещения ЕДДС ГМР.

Проведение ЕТО осуществляется персоналом дежурных оперативных ЕДДС ГМР.

В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию системы оповещения населения ГМР проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга.

Выполнение ЕТО отражается в журнале несения дежурства оперативного дежурного ЕДДС ГМР.

3.5.	ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД на ТСО.

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания ТСО.

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

3.6.	Для системы оповещения Населения ГМР в целях обеспечения постоянной готовности и непрерывности её функционирования при необходимости перед началом ЭТО производится подготовка и проверка резервных ТСО и линий связи.

Для проведения ТО-1 (ТО-2) техническое средство оповещения выключается.

При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи на период технического обслуживания допускается одновременное выключение не более 10 процентов направлений оповещения.

На указанных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО.

Выключение ТСО осуществляется по согласованию с дежурной службой ГКУ «Объект № 58» и уведомлением дежурной службы ГКУ «Объект № 58» не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО.

3.7.	Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

- на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;

- устранены все выявленные неисправности;

- внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО (при проведении ТО-2).

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом. Акт оформляется в двух экземплярах:

- первый экземпляр хранится в МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района;

- второй экземпляр направляется в ГКУ «Объект № 58»;

3.8.	Техническое обслуживание ТСО должно быть завершено досрочно либо перенесено на другой срок, а ТСО приведены в готовность к задействованию в случае установления режимов функционирования Ленинградской областной подсистемы РСЧС повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на территории Гатчинского муниципального района.

3.9.	Формуляр (паспорт) ТСО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

Сохранность формуляра (паспорта) ТСО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает начальник отдела ЕДДС ГМР.

В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО должен быть заведен его дубликат.

3.10.	Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится сотрудниками отдела ЕДДС ГМР. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

Для текущего ремонта ТСО используются одиночные и групповые комплекты ЗИП, а также запасные части, приобретаемые отдельно.

МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района заблаговременно направляет заявки на восполнение ЗИП ГКУ «Объект  № 58».

3.11.	В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей).

Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования ЗИП.

4.	Оценка технического состояния системы оповещения населения

ГМР

Оценка технического состояния системы оповещения Населения ГМР осуществляется комиссией администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка технического состояния системы оповещения Населения ГМР проводится в рамках комплексных проверок готовности системы оповещения населения Ленинградской области с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния систем оповещения Населения ГМР привлекаются представители ГКУ «Объект        № 58».

МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения письменно уведомляют организацию, осуществляющую ЭТО, о дате ее проведения.

4.2.	При проведении оценки технического состояния системы оповещения населения ГМР проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО;

- организация и качество выполнения ЭТО;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

4.3.	При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО проверяются:

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

- соответствие заводских (серийных) номеров ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в ЭТД;

- выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

4.4.	При проверке организации и качества выполнения ЭТО проверяются:

- наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО, соответствие и полнота выполнения ЭТО, наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

- квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

4.5.	При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП проверяются:

- наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

4.6.	Количество проверяемых ТСО определяется планами проведения комплексных проверок системы оповещения Населения ГМР и должно составлять не менее 50 процентов от их общего количества.

4.7.	До начала проведения оценки начальник отдела ЕДДС ГМР, представляет справку о наличии и состоянии ТСО.

4.8.	Техническое состояние системы оповещения населения ГМР оценивается:

1)	оценка «удовлетворительно», если:

- не менее 90 процентов проверяемых ТСО работоспособны;

- ЭТО организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

- ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60 процентов от требуемого количества, а также имеются договоры на восполнение ЗИП и ремонт неисправных ТСО;

- контроль качества выполнения работ ЭТО осуществляется своевременно;

2)	оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно».

4.9.	По результатам оценки оформляется акт.

Акт оформляется в двух экземплярах:

первый экземпляр хранится в ГКУ «Объект № 58», копии экземпляра направляются главе администрации Гатчинского муниципального района;

второй экземпляр направляется директору МКУ «Управление БГЗНиТ» Гатчинского муниципального района для устранения выявленных недостатков.