АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.12.2021									№ 4525

Об установлении нормативов состава

сточных вод для абонентов,

осуществляющих водоотведение в

централизованную систему водоотведения

п.Вырица Гатчинского

муниципального района

В целях обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод, с учетом технической и технологической возможности канализационных очистных сооружений п.Вырица Гатчинского муниципального района  по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

- Установить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения п.Вырица Гатчинского муниципального района, согласно приложению.

Указанные нормативы  не распространяются на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, на иные объекты абонентов, перечисленные в пункте 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с       1 января 2022 года.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района		                  	Л.Н.Нещадим

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

От 13.12.201  № 4525

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованную систему  водоотведения п.Вырица Гатчинского муниципального района

| № п/п | Наименование ингредиента | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 (БПК полн.) | 10,554 (15,092) |
| 2 | Взвешенные вещества | 56,686 |
| 3 | Сухой остаток | 1034,64 |
| 4 | Нефтепродукты | 0,176 |
| 5 | Аммоний-ион | 0,735 |
| 6 | Нитрат- анион | 42,389 |
| 7 | Нитрит- анион | 0,080 |
| 8 | Хлорид-анион (хлориды) | 300,0 |
| 9 | Железо (общее) | 0,245 |
| 10 | Сульфат-анион (сульфаты) | 130,357 |
| 11 | Фосфор (общий) | 1,27 |
| 12 | Фосфор фосфатов | 0,019 |
| 13 | ХПК | 90,567 |
| 14 | фенол | 0,002 |
| 15 | марганец | 0,020 |
| 16 | медь | 0,003 |

Примечания:

- Нефтепродукты допускаются к сбору в централизованную систему водоотведения п.Вырица Гатчинского муниципального района только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

- Нормативы допустимых концентраций в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК), за исключением веществ, запрещенных к сбросу в систему водоотведения п.Вырица Гатчинского муниципального района в соответствии с приложением 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».