АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.03.2023									№ 1107

О создании в целях пожаротушения

условий для забора в любое время

года воды из источников наружного

противопожарного водоснабжения,

расположенных в населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориях

на территории МО «Город Гатчина»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. № 225 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории МО «Город Гатчина», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить:

1.1.	Правила учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Гатчина» (Приложение 1).

1.2.	Перечень пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Гатчина» (Приложение 2).

1.3.	Форму акта проверки пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Гатчина» (Приложение 3).

1.4.	Форму акта проверки пожарных гидрантов, расположенных вблизи социально-значимых объектов на территории МО «Город Гатчина» (Приложение 4).

2.	Руководителям организаций, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, находящихся на территории МО «Город Гатчина», определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию организаций для заправки водой пожарной техники, необходимой для тушения пожаров.

3.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района и опубликованию в газете «Гатчинская правда».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по вопросам безопасности Материкова Т.Ф.

Исполняющий обязанности главы

администрации Гатчинского муниципального района,

заместитель главы администрации

по финансовой политике и

муниципальному контролю                                                                 И.В. Носков

Т.Ф. Материков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  28.03.2023  №  1107

Правила

учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории МО «Город Гатчина»

- Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на территории МО «Город Гатчина» и обязательны для исполнения организациями и абонентами, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

  - К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Гатчина» относятся;

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

  - Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей на территории МО «Город Гатчина» несёт администрация Гатчинского муниципальный района, а также организации, в ведении которых они находятся.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения

  - Постоянная готовность наружных источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-	точным учётом источников наружного противопожарного водоснабжения;

-	систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

-	периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раз в год);

-	своевременной подготовкой наружных источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.	Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.	Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10м.

2.4.	Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

2.5.	Электроснабжение организации должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6.	Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.7.	Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.	Учет и порядок проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1.	Руководители организаций обеспечивают исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организаций, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организуют проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год совместно с Государственной противопожарной службой (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Приложение 3) и сведений (Приложение 4) или внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.2.	При проверке пожарного водоема проверяется:

-	наличие на видном месте указателя установленного образца;

-	возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-	степень заполнения водой и возможность его пополнения;

-	наличие площадки перед водоемом для забора воды не менее 12х 12 метров.

3.3.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

4.	Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1.	Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Гатчина» проводится не реже одного раза в 5 лет.

4.2.	Инвентаризация проводится с целью учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.	Для проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации Гатчинского муниципального района, пожарной охраны и организации, выполняющие работы по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4.	Комиссия путем детальной проверки каждого источника наружного противопожарного водоснабжения уточняет:

-	вид, численность и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

-	причины сокращения количества водоисточников;

-	диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

-	наличие насосов - повысителей, их состояние;

-	выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

-	строительство новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5.	По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

5.	Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1.	Организации, выполняющие работы по содержанию и обслуживанию источников противопожарного водоснабжения и абоненты, имеющие неисправные источники наружного противопожарного водоснабжения, обязаны произвести их ремонт. В случае проведения капитального ремонта или замены источника наружного противопожарного водоснабжения, сроки доводятся до государственной противопожарной службы.

5.2.	Допускается обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения организациями на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) с администрацией Гатчинского муниципального района на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО «Город Гатчина» в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.	Реконструкция водопроводных сетей с пожарными гидрантами производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.4.	Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.5.	Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети, для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства, организации выполняющей работы по содержанию и обслуживанию источников противопожарного водоснабжения, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) Гатчинского муниципального района, подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.6.	После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  28.03.2023  №  1107

Перечень

пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения,

находящихся на территории МО «Город Гатчина»

|  | Наименование улиц | № дома, против которого расположен п/г | Место нахождения таблички п/г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варшавская ул. | 5 | На заборе |  |
| 2 | Варшавская ул. | 3 | На трансф. подстанции |  |
| 3 | Варшавская ул. | 1 | Метал. ограда загот. цеха |  |
| 4 | Вокзальная ул. | 22 | На заборе |  |
| 5 | Вокзальная ул | 8 | На дереве |  |
| 6 | Герцена ул | 29 | На заборе дома |  |
| 7 | Герцена ул | 27 | На дереве |  |
| 8 | Герцена ул | 17 | Меду домами № 22 и № 24 на заборе |  |
| 9 | Герцена ул | 10 | Забор дома |  |
| 10 | Детскосельская ул | 19 | Угол дома |  |
| 11 | Детскосельская ул | 13 | Дерево на углу дома |  |
| 12 | Детскосельская ул | 5 | На заборе |  |
| 13 | Солодухина ул | 3 | На столбе |  |
| 14 | Солодухина ул | 5 | На заборе |  |
| 15 | Солодухина ул | 17 | Забор дома |  |
| 16 | Солодухина ул | 33 | Забор у в/з колонки |  |
| 17 | Федоровой ул | 5 | На столбе |  |
| 18 | Л.Толстого ул | 6 | На столбе |  |
| 19 | 7 Армии ул | Коробка (теннисный корт) | На эл.столбе |  |
| 20 | 7 Армии ул | 9 / Школа №3 | На заборе школы |  |
| 21 | 7 Армии ул | 6 | Левый торец дома со стороны школы |  |
| 22 | 7 Армии ул | 5 | Стена дома 4-й подъезд справа |  |
| 23 | 7 Армии ул | 5 / Гаражи | Стена гаража, с лева от въезда на автомойку |  |
| 24 | 7 Армии ул | Стена красн -ых казарм на ТП (вч 67651) | Стена красных казарм у ТП |  |
| 25 | 7 Армии ул | Стена красных казарм (ВЧ 67651) | Стена красных казарм напротив "Пятёрочки" |  |
| 26 | 7 Армии ул | 3 | на заборе красных казарм,через дорогу |  |
| 27 | 7 Армии ул | 10А | На стене дома |  |
| 28 | 7 Армии ул | 12( 2в) | На стене бывш. Д/С Пенсионный фонд. |  |
| 29 | 7 Армии ул | 15 | На левом торце дома |  |
| 30 | 7 Армии ул | 22 | На эл.столбе на против дома |  |
| 31 | 7 Армии ул | 23 | на дереве |  |
| 32 | 7 Армии ул | 25 | Левый угол дома №25 |  |
| 33 | Подрядчикова ул | 1 | Дерево на против дома |  |
| 34 | Подрядчикова ул | 3 | На дереве напротив дет.сад. |  |
| 35 | Подрядчикова ул | 8 | Между заборами д/с |  |
| 36 | Подрядчикова ул | 9 / Школа №3 | На заборе школы № 3 со стороны улицы Подрядчикова |  |
| 37 | Подрядчикова ул | 9 / Школа №3 | На дереве школы № 3 со стороны ул.Подрядчик.ближе к 7ой армии |  |
| 38 | Подрядчикова ул | 14 | На эл.столбе |  |
| 39 | Подрядчикова ул | 4 | Во дворе на дереве у правого угла дома №4 по Константинова |  |
| 40 | Подрядчикова ул | 15(в/ч) | Забор (В/Ч 67651) |  |
| 41 | Подрядчикова ул | 13 | На доме, во дворе дома№13 |  |
| 42 | Подрядчикова ул. | 22 | на стенке дома возле входа в стоматологию |  |
| 43 | Гагарина ул. | 5 | На дереве у правого угла дома |  |
| 44 | Гагарина ул. | 13 | Стена дома |  |
| 45 | Гагарина ул. | 17 | На дереве возле дома 17 |  |
| 46 | Гагарина ул. | 17 | На стене дома |  |
| 47 | Гагарина ул. | 22 | Забор общества слепых напротив дома |  |
| 48 | Гагарина ул. | 24 | Стена дома |  |
| 49 | Володарского ул. | 3 | Дерево на против д. № 3 и № 3А |  |
| 50 | Володарского ул. | 6 | Здание МУП-ТС |  |
| 51 | Володарского ул. | 8 | Дерево между домами № 8 и № 8а |  |
| 52 | Володарского ул. | 17 | Столб у Библиотеки на против рынка |  |
| 53 | Володарского ул. | 17 | Слева за углом библиотеки |  |
| 54 | Володарского ул. | 22г Рынок | Рынок.На бетонном столбе здания, слева |  |
| 55 | Володарского ул. | 26 | На дереве между домами № 26 и 28 |  |
| 56 | Володарского ул. | 29 | Эл.столб напротив школы №1 |  |
| 57 | Володарского ул. | 37 | На стене магазина «Пятёрочка» |  |
| 58 | Володарского ул. | 34 | На эл.столбе |  |
| 59 | Горького ул. | 32 | На стене дома |  |
| 60 | Горького ул. | 21 | на стене дома №21 (Гостиница) |  |
| 61 | Горького ул. | 8 | На столбе возле суда |  |
| 62 | Достоевского ул. | 5 | на дереве с права от суда |  |
| 63 | Достоевского ул. | 17 | на дереве |  |
| 64 | Достоевского ул. | 21 | на дереве |  |
| 65 | Достоевского ул. | 21 | на дереве |  |
| 66 | Изотова ул. | 3 | На стене дома (стык дома №3 и №19) |  |
| 67 | Изотова ул. | 3А | На торце дома №3А |  |
| 68 | Изотова ул. | 9 | Торец дома |  |
| 69 | Изотова ул. | 20 | На стене дома |  |
| 70 | Изотова ул. | 18 к2 | На левом углу дома №18к2 |  |
| 71 | Изотова ул. | 18 к1 | На правом углу стены дома №18к1 |  |
| 72 | Изотова ул. | 11 | Стена дома |  |
| 73 | Изотова ул. | 13 | На торце дома №13 |  |
| 74 | Изотова ул. | 2 | Забор "ПНИ" |  |
| 75 | Изотова ул. | 17 (Школа №8) | В доль забора школы в сторону леса, на углу забора. |  |
| 76 | Константинова ул. | 1Б | На доме №1Б |  |
| 77 | Константинова ул. | 5 | Дерево между домами № 3 и № 5 |  |
| 78 | Константинова ул. | 7 | На доме №7 по ул. Крупской |  |
| 79 | Константинова ул. | 7 | На доме №7 по ул. Крупской |  |
| 80 | Филиппова ул. | 2 | По середине, с тыльной стороны дома, на стене |  |
| 81 | Филиппова ул. | 4 | На заборе у Д/С, напротив магазина |  |
| 82 | Крупской ул. | 2 | На дереве |  |
| 83 | Крупской ул. | 3 | Между домами №3 и №4, на дереве |  |
| 84 | Крупской ул. | 4А | С левой стороны дома, на стене |  |
| 85 | Крупской ул. | 5 | На дереве справа от дома №6 |  |
| 86 | Красная ул. | 17 | Угол дома №17 |  |
| 87 | Красная ул. | 13 | Дерево у дома |  |
| 88 | Красная ул. | 5А | На дереве |  |
| 89 | Красная ул. | 5 | Справа на дереве у входа в РУВД |  |
| 90 | Красная ул. | 8 | На стене дома №8 |  |
| 91 | Красная ул. | 2 | Дерево напротив гостиницы |  |
| 92 | Киргетова ул. | 25 | На дереве у правого угла дома |  |
| 93 | Киргетова ул. | 23 | На столбе напротив магазина "Мебель" |  |
| 94 | Киргетова ул. | 21 | На доме №21 |  |
| 95 | Киргетова ул. | 14 | Дерево у дома №14 |  |
| 96 | Киргетова ул. | 5 | На углу дома №5 |  |
| 97 | Киргетова ул. | 5 | На углу дома №5 |  |
| 98 | Лейтенанта Шмидта ул. | 8 | На доме №8 |  |
| 99 | Лейтенанта Шмидта ул. | 16 | На левом углу здания ГОРгаза |  |
| 100 | Леонова ул. | 5 | Эл. столб у магазина |  |
| 101 | Леонова ул. | 21 | Стена дома № 21 по К.Маркса со стороны ул.Леонова |  |
| 102 | Леонова ул. | 8 | Дерево напротив бани |  |
| 103 | Леонова ул. | 15А | Дерево у д/с № 22 |  |
| 104 | Хохлова ул. | 16 | Забор "Промкомбината" |  |
| 105 | Хохлова ул. | 37 | На дереве у стены Гатчинасельмаш |  |
| 106 | Хохлова ул. | 33 | На дереве ближе к дому №33 |  |
| 107 | Хохлова ул. | 14 | На стене дома №14 |  |
| 108 | Хохлова ул. | 16 /ГРП | На заборе ГРП |  |
| 109 | Хохлова ул. | 8 | На стене дома №8 за домом |  |
| 110 | Хохлова ул. | 29 | На эл.столбе |  |
| 111 | Хохлова ул. | 6 | На дереве у дома |  |
| 112 | Хохлова ул. | 23А | На стене дома №23а |  |
| 113 | Хохлова ул. | 2 | На стене дома |  |
| 114 | Хохлова ул. | 15 | На дереве |  |
| 115 | Хохлова ул. | 11А | На дереве в торце дома |  |
| 116 | Хохлова ул. | 11А | Стена дома с тыльной стороны |  |
| 117 | Хохлова ул. | 6 | На стене справа от входа в ПАП |  |
| 118 | Хохлова ул. | 3А | На стене дома №3а, на против магазина №5а, |  |
| 119 | Хохлова ул. | 3А | на углу дома с левого торца, на против Мед.-СМС |  |
| 120 | Хохлова ул. | Стадион | На заборе стадиона |  |
| 121 | Солнечный пер. | 2 | На дереве |  |
| 122 | Солнечный пер. | 6 | на стене проходной |  |
| 123 | Урицкого ул. | 5 | справа от дома на дереве |  |
| 124 | Урицкого ул. | 5/17 | Левый угол дома |  |
| 125 | Урицкого ул. | 11А | На дереве |  |
| 126 | Урицкого ул. | 17 | На эл.столбе |  |
| 127 | Урицкого ул. | 19 / Вещевой рынок | На эл.столбе у входа на вещевой рынок, на против магазина часов |  |
| 128 | Урицкого ул. | 20/18 | Дерево по центру дома |  |
| 129 | Урицкого ул. | 30 | На дереве на против магазина |  |
| 130 | Урицкого ул. | 32 | На доме, на правом углу |  |
| 131 | Соборная ул. | 34 | На дереве напротив ворот завода |  |
| 132 | Соборная ул. | 22 | На левом торце дома №22, правый угол |  |
| 133 | Соборная ул. | 17а | На стене дома №17а со двора |  |
| 134 | Соборная ул. | 19 | На сливе дома №19 |  |
| 135 | Соборная ул. | 10Б | На стене гаражей |  |
| 136 | Соборная ул. | 7 | На дереве правый угол здания |  |
| 137 | Госпитальный переулок | 4 | За зубной поликлинникой (быв.конющней) с правого угла |  |
| 138 | Радищева ул. | 1 | На доме №1 (по ул.Киргетова) (Администрация) с торца здания |  |
| 139 | Радищева ул. | 6А | На дереве возле дома |  |
| 140 | Радищева ул. | 8 | На дереве, правый угол дома |  |
| 141 | Радищева ул. | 3 | На дереве возле дома |  |
| 142 | Радищева ул. | 5 | На дереве напротив дома № 5 |  |
| 143 | Радищева ул. | 9 | На березе, середина дома |  |
| 144 | Радищева ул. | 11 | На эл.столбе |  |
| 145 | Радищева ул. | 30А | Дерево справа от дома |  |
| 146 | Радищева ул. | 14 | во дворе на доме №14 |  |
| 147 | Чкалова ул. | 5 | На эл.столбе |  |
| 148 | Чкалова ул. | 7 | На эл.столбе |  |
| 149 | Чкалова ул. | 7 | Дерево напротив училища |  |
| 150 | Чкалова ул. | 15 | Стена дома |  |
| 151 | Чкалова ул. | 19 | Во дворе дома №19 на эл.столбе |  |
| 152 | Чкалова ул. | 18 | На дереве, возле угла дома №18 |  |
| 153 | Чкалова ул. | 24 | На стене дома |  |
| 154 | Чкалова ул. | 34 | Правый угол дома №32 |  |
| 155 | Чкалова ул. | 59 | Левый угол дома №59 |  |
| 156 | Чехова ул. | 6 | Забор автостоянки (на против Гатчина Газ) У вагона |  |
| 157 | Чехова ул. | 19 | На дереве во дворе |  |
| 158 | Чехова ул. | 22к.2 | На стене дома по середине по улице ВОЛКОВА |  |
| 159 | Чехова ул. | 26 | На торце дома с лева |  |
| 160 | Русинова ул. | 12 | Столбик на газоне возле гидранта |  |
| 161 | Русинова ул. | 12 | На дереве возле гостиницы |  |
| 162 | К.Маркса ул. | 1 | Газетный киоск за автобусной остановкой |  |
| 163 | К.Маркса ул. | 2 | Стена закусочной |  |
| 164 | К.Маркса ул. | 5 | На эл.столбе |  |
| 165 | К.Маркса ул. | 7 | Дерево между домами №7 и №9 |  |
| 166 | К.Маркса ул. | 7А | На стене дома |  |
| 167 | К.Маркса ул. | 9 | Дерево у дома |  |
| 168 | К.Маркса ул. | 11 | Стена дома |  |
| 169 | К.Маркса ул. | 13 | На дереве |  |
| 170 | К.Маркса ул. | 16А | На эл.столбе во дворе дома №16А |  |
| 171 | К.Маркса ул. | 22 | На стене дома (на углу справа) |  |
| 172 | К.Маркса ул. | 25 | Дерево на углу дома |  |
| 173 | К.Маркса ул. | 28 | Дерево на углу дома |  |
| 174 | К.Маркса ул. | 31 | Дерево напротив дома |  |
| 175 | К.Маркса ул. | 33 | Угол дома |  |
| 176 | К.Маркса ул. | 20/20Б по соборной | На дереве на углу перекрёстка |  |
| 177 | К.Маркса ул. | 55 | На дереве на углу дома |  |
| 178 | К.Маркса ул. | 48 | На дереве у дороги, угол дома |  |
| 179 | К.Маркса ул. | 63 | Дерево у дома |  |
| 180 | К.Маркса ул. | 62 | На дереве около дома |  |
| 181 | К.Маркса ул. | 64 | Дерево напротив дома |  |
| 182 | К.Маркса ул. | 66 | Дерево по центру дома |  |
| 183 | К.Маркса ул. | 69 | Во дворе дома с обратной стороны |  |
| 184 | 25 Октября пр. | 1 | На дереве у угла дома Культуры |  |
| 185 | 25 Октября пр. | 3 | На эл.столбе у остановки |  |
| 186 | 25 Октября пр. | 7 | На дереве на углу пер.Революционного |  |
| 187 | 25 Октября пр. | 31 | На дереве у дома №31 |  |
| 188 | 25 Октября пр. | 33А | на стене дома №33а |  |
| 189 | 25 Октября пр. | 26А | На столбе на повороте за домом №28 |  |
| 190 | 25 Октября пр. | 37 | На дереве у светофора |  |
| 191 | 25 Октября пр. | 38 | за забором банка, между банком ВТБ и школой |  |
| 192 | 25 Октября пр. | 45 | Во дворе, на стене дома №45 с левого торца, на против забора школы |  |
| 193 | 25 Октября пр. | 49 | на доме по проспекту |  |
| 194 | 25 Октября пр. | 55 | на углу стены Красных казарм |  |
| 195 | 25 Октября пр. | 59 | На стене дома (где сбербанк) |  |
| 196 | 25 Октября пр. | 61 | На стене дома со стороны Пед.училища |  |
| 197 | 25 Октября пр. | 65 | Между домами (63-65) На стене дома №65 у парадной |  |
| 198 | 25 Октября пр. | 67 | На стене ТП |  |
| 199 | 25 Октября пр. | 69к.3 | На стене дома у парадной слева |  |
| 200 | 25 Октября пр. | 75 | На углу дома №75 |  |
| 201 | 25 Октября пр. | 75 | На стене дома со стороны Пушкинского шоссе |  |
| 202 | 25 Октября пр. | 54к.1 | На эл.столбе за домом , (+На доме,тыльная сторона) |  |
| 203 | 25 Октября пр. | 56 | На углу дома |  |
| 204 | 25 Октября пр. | 52 | На доме, на против ЦРБ |  |
| 205 | 25 Октября пр. | 52Б | На столбе на против дома с тыльной стороны |  |
| 206 | 25 Октября пр. | 46 к.1 | На стене дома, слева |  |
| 207 | 25 Октября пр. | 46 | На доме (На против Д/С №11) |  |
| 208 | Рощинская ул. | 1А | На эл.столбе возле дома |  |
| 209 | Рощинская ул. | 1А | На стене дома |  |
| 210 | Рощинская ул. | 3/Лиц.№38 | На стене учебного корпуса (Левое крыло) на углу с лева |  |
| 211 | Рощинская ул. | 3/Лиц.№38 | На стене учебного корпуса, с лева от входа на торце уч.корпуса |  |
| 212 | Рощинская ул. | 3/Лиц.№38 | На правом торце цент.корпуса (На левом углу стены) |  |
| 213 | Рощинская ул. | 3/Лиц.№38 | На ТП у лицея №38 |  |
| 214 | Рощинская ул. | 3А | На стене дома с тыла |  |
| 215 | Рощинская ул. | 5к.1 | На эл.столбе между домами, у детской площ. (во дворе) |  |
| 216 | Рощинская ул. | 5А Магазинчик парикмахерская | Торец магазина (на против пруда) |  |
| 217 | Рощинская ул. | 5/ГИЭФПТ | Стена уч.корпуса с лева от центр.входа (на против Лиц.№38) |  |
| 218 | Рощинская ул. | 5/ГИЭФПТ | На дереве , у центр.входа, правый угол здания |  |
| 219 | Рощинская ул. | 5/ГИЭФПТ | Стена уч.корпуса с права от центр.входа на против гаражей |  |
| 220 | Рощинская ул. | 5/ГИЭФПТ | Тыльная сторона института, на торце здания,на против дома 1/1 |  |
| 221 | Рощинская ул. | ВНС | Стена ВНС на против забора |  |
| 222 | Рощинская ул. | 2А | На торце дома |  |
| 223 | Рощинская ул. | 2 | На эл.столбе у пешехода |  |
| 224 | Рощинская ул. | 11 Фонтан | У фонтана |  |
| 225 | Рощинская ул. | 8 | На стене дома 8 со стороны дома 10 |  |
| 226 | Рощинская ул. | 15 | На эл.столбе по ул. Рощинская |  |
| 227 | Рощинская ул. | 15 | На стене дома 15к.4 со стороны пункта переливания крови |  |
| 228 | Рощинская ул. | 17Б | Стена дома с левой стороны (ближе к кпп ЦРБ) |  |
| 229 | Рощинская ул. | 17Б | Стена дома возле парадной |  |
| 230 | Рощинская ул. | 15 / ЦРБ | На стене пищеблока |  |
| 231 | Рощинская ул. | 15 / ЦРБ | У забора инфекционного корпуса, слева на эл.столбе |  |
| 232 | Рощинская ул. | 15 / ЦРБ | На эл.столбе |  |
| 233 | Рощинская ул. | 15 / ЦРБ | На стене лабаратории |  |
| 234 | Рощинская ул. | 15 / ЦРБ «Перинат. Центр» | На заборе |  |
| 235 | Рощинская ул. | 17/ ПЧ42 | На заборе справа при въезде на плац |  |
| 236 | Рощинская ул. | 17/ ПЧ42 | Со стороны здания на доме №17А |  |
| 237 | Рощинская ул. | 20 | Эл.столб у магазина 24 часа |  |
| 238 | Рощинская ул. | 21 | На доме № 21 со стороны ул.Рощинская |  |
| 239 | Рощинская ул. | 21 | На Заборе ПНИ, на против дома №21, со стороны ул.Изотова |  |
| 240 | Рощинская ул. | 25 | На заборе ПНИ,на против Супер Маркета |  |
| 241 | Рощинская ул. | 26 | на дереве на перекрёстке ул.Рощинской и Изотова |  |
| 242 | Рощинская ул. | 30 | На стене дома,левый угол |  |
| 243 | Рощинская ул. | 27 | На дереве у павильона главного корпуса с правой стороны |  |
| 244 | Рощинская ул. | 27 | С левой стороны главного входа |  |
| 245 | Рощинская ул. | 27 | На стене прачечной |  |
| 246 | Красносельское шоссе | ГНС | На правом углу здания |  |
| 247 | Пушкинское шоссе | 7 / АБК Водоканал | С правого торца здания, на углу |  |
| 248 | Пушкинское шоссе | 7 (ВНС - Невская) Водоканал | С левого торца на углу |  |
| 249 | Железнодорожная | 45 | На стене завода Кризо | на балансе Кризо |
| 250 | Железнодорожная | 45 | На дереве на против здания Кризо |  |
| 251 | Железнодорожная | 45А | На эл.столбе у люка вдоль забора типографии |  |
| 252 | Мастеровая | 35А | На эл.столбе напротив дома №35А | на балансе собственника дома №35А |
| 252 | Садоводство Буревестник |  | на столбе у участка 52 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Буревестник |  | на столбе у участка 16 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Буревестник |  | на заборе участка 11 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство ВНИИ Строймаш |  | на столбе у участка 42 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство ВНИИ Строймаш |  | на столбе у участка 103 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Кировец |  | на столбе у участка 326 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Кировец |  | на столбе у участка 131 | на балансе садоводства |
| 252 | СНТ Луч |  | на столбе у водоема | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Солнечный Луч |  | на заборе при въезде в снт | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Солнечный Луч |  | на заборе при въезде в снт | на балансе садоводства |
| 252 | СНТ Строитель |  | на столбе у водоема | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Электростандарт |  | на столбе у участка 29а | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Электростандарт |  | на столбе у водоема | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Ягодка |  | на столбе у участка 19 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Ягодка |  | на столбе у участка 43 | на балансе садоводства |
| 252 | Садоводство Ягодка |  | на столбе у участка 11 | на балансе садоводства |

Примечание:

Перечень может уточняться по результатам проверки пожарных гидрантов на водоотдачу, что отображается в акте проверки пожарных гидрантов, расположенных на территории МО «Город Гатчина

Приложение № 3

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  28.03.2023  №  1107

АКТ

проверки пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории МО «Город Гатчина»

«	»	202_г.

Комиссия в составе:

Председатель:

(фамилия и инициалы)	(должность)

Члены комиссии:

(фамилия и инициалы)

(должность)

(фамилия и инициалы)

(должность)

(фамилия и инициалы)	(должность)

составила настоящий Акт в том, что в период с «	»	 202_г. по «	»

202__г. провела проверку пожарных гидрантов, расположенных на территории

МО «Город Гатчина».

Комиссией установлено:

| № п/п | Meстонахождение (привязка) | Наличие Координатной таблички есть/нет | Образец пожарного гидранта (финский, московский, австрийский и т.д.) | Вид сети (кольцевая / тупиковая) | Диаметр сети, мм | Состояние: рабочий или причина неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии:

Председатель комиссии:

(подпись)	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(подпись)	(фамилия, инициалы)

(подпись)	(фамилия, инициалы)

(подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение № 4

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  28.03.2023  №  1107

АКТ

проверки пожарных гидрантов, расположенных вблизи социально-значимых
объектов на территории МО «Город Гатчина»

г. Гатчина	«	»	2023 года.

Комиссия в составе:

- (Фамилия, инициалы) - Начальник 42 (или 43) ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Ленинградской области

- (Фамилия, инициалы) – Директор МКУ «МЦУ,БиГЗН»

- (Фамилия, инициалы) - Руководитель организации - подрядчика

произвела проверку пожарных гидрантов (далее - ПГ) на водоотдачу

непосредственно вблизи здания «	», расположенного по

адресу:________________________________________________________________

(наименование)

(населенный пункт, улица, дом)

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения ПГ (населенный пункт, улица, дом) | Диаметр и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоот дача (л/с) | Количе ство ПГ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация Гатчинского муниципального района |

ПГ №	Находится от объекта защиты на удалении	метров

Вывод: ПГ №	в исправном (неисправном) состоянии, координатная табличка

присутствует (отсутствует)

(характер неисправности)

Акт составлен в 3-х экземплярах.

- (Фамилия, инициалы) - Начальник 42(или 43) ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС Главного

Управления МЧС России по Ленинградской области

(роспись)

- (Фамилия, инициалы) - Директор МКУ «МЦУ,БиГЗН»__________________________

(роспись)

- (Фамилия, инициалы) - Руководитель организации - подрядчика

(роспись)