АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2023									№ 1762

О подготовке Гатчинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024 гг. и об утверждении Программы проведения проверки готовности Гатчинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024 гг.

В целях обеспечения контроля за подготовкой к отопительному сезону              2023-2024гг. на территории Гатчинского муниципального района, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177, Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом муниципального образования «Город Гатчина», Соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части полномочий по организации в границах поселений централизованного тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить график предоставления отчетности в установленной форме по подготовке Гатчинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024гг. согласно Приложению 1.

2.    Утвердить Программу проведения проверки готовности Гатчинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024гг. согласно Приложению 2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Супренка А.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                          Л.Н. Нещадим

Вдовиченко В.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

От         15.05.2023 № 1762

График предоставления отчетности по подготовке Гатчинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024 гг.

| № п/п | Исполнители | Сроки исполнения | Предоставляемые документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Главы администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района, руководители ресурсоснабжающих предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, в том числе ЖСК, ТСЖ и ЖК Администрация ГМР Теплоснабжающие организации | до 15.05.2024г. до 25.05.2024г. (предоставляется в комитет по ТЭК ЛО) до 01 апреля 2024г. до 01 апреля 2024г. до 15 апреля 2024г. до 10 апреля 2024г. до 15 июля 2024г. | Комплексные планы подготовки объектов ЖКХ и ТЭК согласно приложению 2 к Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в ЛО Комплексные планы подготовки объектов ЖКХ и ТЭК и социальной сферы согласно приложению 3 к Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в ЛО Графики: - планового ремонта (останова) источников теплоснабжения; - ремонта и реконструкции тепловых сетей; - гидравлических испытаний (на прочность и плотность) тепловых сетей в конце отопительного сезона; - тепловых испытаний тепловых сетей (на максимальную температуру теплоносителя); - гидравлических испытаний (на прочность и плотность) тепловых сетей перед проведением отопительного сезона |
| 4 | Теплоснабжающие организации | в течение 7 дней после согласования графиков планового ремонта (останова) | Информирование заинтересованных организаций (исполнители коммунальных услуг, потребители первой категории и др. потребители тепловой энергии) |
| 5 6 | Предприятия и организации жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Администрация ГМР | до 30 числа отчетного месяца (июнь 2023г. – ноябрь 2023г.) до 03 числа месяца, следующего за отчетным (предоставляется в комитет по ТЭК ЛО) | Ежемесячные отчеты по выполнению комплексных планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2023-2024гг. (печатный и электронный вид) по форме статистической отчетности 1ЖКХ-зима (срочная) |
| 7 | Администрация ГМР, в том числе УК, ЖСК, ТСЖ и ЖК | до 15.09.2023 (предоставляются в государственную жилищную инспекцию ЛО) | Паспорта готовности жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях (в соответствии с Программой согласно приложению 2 к настоящему Постановлению) |
| 8 | Администрация ГМР, в том числе теплоснабжающие и теплосетевые организации | до 15.10.2023 | Паспорта готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (в соответствии с Программой согласно приложению 2 к настоящему Постановлению) |
| 9 | Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору | до 25.11.2023 | Паспорт готовности ГМР |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  15.05.2023 № 1762

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности Гатчинского муниципального района

к отопительному сезону 2023-2024гг.

- Задачи комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду.

1.1 Администрация Гатчинского муниципального района организует работу комиссии по оценке готовности Гатчинского муниципального района                                 к отопительному сезону 2023-2024гг. (далее – Комиссия) по следующим направлениям:

-  проверка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

-   проверка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

-  проверка готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным                    и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом топлива.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, представленном в Приложении 2.1 настоящей Программы, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Комиссия проверяет выполнение требований, установленных Приложениями 2.2 и 2.3 настоящей Программы проведения проверки готовности Гатчинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024гг. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов               или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

1.2 В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.3 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности                                   к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению 1 к Правилам.

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований                            по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

1.4 Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению 2 к Правилам и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания   к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи Паспортов определяются в соответствии с п.10 Правил заместителем главы администрации Гатчинского муниципального района – председателем Комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные                                   в Приложении 2.1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

1.5 Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в Приложении 2.1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих организаций                                   и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2.1   Теплоснабжающие организации представляют в отдел ТЭК комитета ЖКХ Гатчинского муниципального района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении 2.3 настоящей Программы.

2.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в п. 2, 5, 7, 8, 16 Приложения 2.2 к настоящей Программы.

2.3 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

2.4 Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение Комиссии.

2.5 Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение 2.1

К программе проведения проверки готовности

Гатчинского муниципального района к отопительному сезону

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Организации, предприятия, учреждения, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Управляющая организация МУП ЖКХ г. Гатчина (жилые дома в г. Гатчина). - Управляющая организация ООО «Комхоз» (жилые дома в г. Гатчина, п.Тайцы). - Управляющая организация ООО «УК «Город» (жилые дома в г. Гатчина). - Управляющая организация ЗАО «ГатчинаЖилСтройСервис» (жилые дома в г. Гатчина). - Управляющая организация ООО «УК «Единый город» (жилые дома в г. Гатчина, д. Малое Верево). - Управляющая организация ООО «УК «Приорат» (жилые дома в г. Гатчина). - Управляющая организация ООО «УК «Ленстрой» (жилые дома в г. Гатчина). - Управляющая организация ТСЖ «Квартет» (жилые дома в г. Гатчина) - Управляющая организация ТСЖ «Аврора» (жилой дом г. Гатчина) - Управляющая организация ТСЖ «Виктория» (жилые дома г. Гатчина). - Управляющая организация ТСЖ «Въезд» (жилые дома г. Гатчина). - Управляющая организация МУП ЖКХ «Сиверский» (жилые дома в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района). - Управляющая организация ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО (ВКС) Минобороны РФ (жилые дома в п. Новый Учхоз, д. Пижма, п.Сиверский). - Управляющая организация ООО «УК «ЖКХ №1» (жилые дома в деревнях Большие Колпаны, Малые Колпаны, Тихковицы, Вопша, Корписалово, с. Никольское). - Управляющая организация ООО «УК «Возрождение» (жилые дома в поселках Пудость, Терволово, Мыза-Ивановка, деревнях Ивановка, Большое Рейзино). - Управляющая организация ООО «УК «Перспектива» (жилые дома п. Новый Свет, г. Гатчина). - Управляющая организация ООО «УК Живи Юг» ( жилые дома в г.Гатчина) | до 15.09.2023г. | Приложение 2.2 |
| 2 | - Теплоснабжающая и теплосетевая организация МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (котельные и тепловые сети в г. Гатчина, д. Вайялово). - Теплоснабжающая и теплосетевая организация ГПП СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» (котельная и тепловые сети в г. Гатчина). 3. Теплоснабжающая и теплосетевая организация АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (котельные и тепловые сети в городских и сельских поселения Гатчинского муниципального района). 4. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ГУП «ТЭК СПб» (котельные и тепловые сети в п. Вырица, с. Никольское). 5. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО Минобороны РФ (котельные и тепловые сети в г. Гатчина, п. Новый Учхоз, д. Пижма). 6. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (котельные и тепловые сети в микрорайоне «Речной» г. Гатчина, д. Малые Колпаны). | до 20.10.2023 | Приложение 2.3 |
| 3 | Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области (учреждения образования в г. Гатчина и в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района) | до 15.09.2023 | Приложение 2.2 |
| 4 | Комитет культуры Гатчинского муниципального района Ленинградской области (учреждения культуры в г.Гатчина и в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района) | до 15.09.2023 | Приложение 2.2 |
| 5 | ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница» (учреждения здравоохранения в г. Гатчина и в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района). | до 15.09.2023 | Приложение 2.2 |
| 6 | Прочие потребители тепловой энергии | до 15.09.2023 | Приложение 2.2 |

Приложение 2.2

К программе проведения проверки готовности

Гатчинского муниципального района к отопительному сезону

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий                               по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)   работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных   в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.

Приложение 2.3

К программе проведения проверки готовности

Гатчинского муниципального района к отопительному сезону

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения потребителей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии   в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа  о готовности к отопительному сезону, полученного в  соответствии  с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня                    с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4

К программе проведения проверки готовности

Гатчинского муниципального района к отопительному сезону

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности Гатчинского муниципального района

к отопительному периоду 2023-2024гг.

Председатель комиссии

Супренок А.А. -                      заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии

Вдовиченко В.В  -   	заместитель председателя комитета ЖКХ, начальник отдела ТЭК.

Члены комиссии:

Подрезов А.Г. -        заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области;

Аввакумов А.Н. - 	председатель Комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального района;

Тахтай А.А. -                            директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчина;

Мелинти С.Н.  -                      главный инженер АО "Коммунальные системы Гатчинского района";

Сенина Н.А. -                          начальник Службы по обслуживанию внутридомового газового оборудования Филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Гатчине;

Уханов В.И. - 	директор МКУ «Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района;

Шкатов А.А        -                    главный специалист отдела по ТЭК комитета ЖКХ.

Дополнительно включить в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду:

Яценко Е.О. -                          начальник Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору (по согласованию);

Николаев Н.Н. -                     государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору ( по согласованию);

Крупкин Н.К. -                       государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору (по согласованию);

Котов С.А. -                           государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору (по согласованию).

Кахраман К.А. -                    государственный инспектор Гатчинского отдела по

государственному энергетическому надзору (по согласованию)