**Информация о качестве питьевой воды в системах централизованного водоснабжения Гатчинского муниципального района за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | поселение | Населенный пункт | Водоснабжающая организация | Соответствие качества воды СанПин или показатели качества воды, по которому имелось не соответствие | Мероприятия, направленные на устранения выявленных нарушений |
| 1 | Вырицкое городское поселение | п.Вырица,  д.Мины | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.  По микробиологии соответствует СаНПиН | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Вырица, 29 кв. ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п. Вырица (скважина ВЗМИ) ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  -проведена модернизация скважины в п. Вырица;  - п. Вырица, д. Мины, промывка водопроводных сетей. |
| 2 | Дружногорское городское поселение | п.Дружная Горка,  д.Лампово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Лампово отдельные отклонения по жесткости, мутности.  В п.Дружная Горка превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Дружная Горка ремонт, промывка и дезинфекция накопительных емкостей станции 2-го подъема;  - п. Лампово ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни;  - п. Лампово, п. Дружная Горка промывка водопроводных сетей.  В соответствии с концессией установка станции водоподготовки в д. Лампово запланирована 2024г. Модернизация скважины в п. Дружная Горка запланирована на 2023г. |
| 3 | Сиверское городское поселение | п.Сиверский,  п.Сиверский (Военный городок),  п.Сиверский (пр.Героев),  д.Белогорка, д. Куровицы | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п.Сиверский (Военный городок), д.Белогорка не значительные  превышения по показателям: общее железо, цветность, мутность.  В п.Сиверский не значительные превышения по показателю общее железо.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - д. Куровицы ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п.Сиверский, (Военный городок), станция 2 подъёма ВНИИРА- ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;  - Станция обезжелезивания п. Сиверский - ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;  - п. Белогорка, станция 2 подъёма- ремонт, промывка, дезинфекция накопительных емкостей;  - в Сиверском городском поселение промывка водопроводных сетей;  - в д.Куровицы проведена модернизация скважины.  Для исключения вторичного загрязнения по железу в разводящей водопроводной сети планируется на 2022-2023гг реконструкция сетей. |
| 4 | Таицкое городское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 5 | Большеколпанское сельское поселение | д.Большие Колпаны,  д.Малые Колпаны | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - д.Б.Колпаны -ремонт оборудования скважины;  - д.Б.Колпаны -ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией).  Для исключения вторичного загрязнения в разводящей водопроводной сети планируется на 2021-2023гг реконструкция сетей. |
| 6 | Веревское сельское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |
| 7 | Войсковицкое сельское поселение | п.Войсковицы,  жилой поселок «Борницкий лес» | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по показателю- жесткость.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Войсковицы промывка водопроводных сетей;  - строительство станции водоподготовки в п. «Борницкий Лес».  В соответствии с концессией установка станции водоподготовки в п. Войсковицы запланирована 2027г. |
| 8 | Елизаветинское сельское поселение | п.Елизаветино,  п.Елизаветино  ( пл.Дружбы),  д.Шпаньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по показателю- жесткость.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Елизаветино- ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией);  - д.Шпаньково- ремонт накопительной емкости с промывкой и дезинфекцией;  - п. Елизаветино, д. Шпаньково - промывка водопроводных сетей;  В соответствии с концессией установка 2-х станций водоподготовки запланирована 2023г. |
| 9 | Кобринское сельское поселении | п.Кобринское,  п.Суйда,  п.Высоключевой, д.Меньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Кобринское, п.Суйда,  п. Высокоключевой не значительные  превышения по показателям: мутность, цветность, общее железо.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Высокоключевой - ремонт, промывка, дезинфекция емкости чистой воды;  - п. Суйда -ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п. Кобринское- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - д. Меньково- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - Кобринское с.п. - промывка водопроводных сетей.  В соответствии с концессией установка водоподготовки запланирована в п. Меньково – 2022г., п. Кобрино – 2025г.  Запланирована реконструкция водопроводных сетей в п.Суйда, п. Кобринское - 2027г. |
| 10 | Новосветское сельское поселение | п.Новый Свет,  п.Пригородный,  п.Торфяное | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по жесткости.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Новый Свет -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  - п. Пригородный- ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией).  - п. Новый Свет, п. Пригородный - промывка водопроводных сетей;  В соответствии с концессией на 2022гг запланирована реконструкция водопроводных сетей в п. Новый Свет. |
| 11 | Пудомягское сельское поселение | д.Пудомяги,  п.Лукаши | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по мутности, цветности, общему железу.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Лукаши - промывка сетей ХВС;  - д. Пудомяги -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией), промывка сетей ХВС.  В соответствии с концессией запланировано:  -установка станции водоподготовки запланирована в 2028г в п.Пудомяги;  -строительство новой скважины в Лукаши в 2022г. |
| 12 | Пудостьское сельское поселение | п.Пудость,  п.Терволово,  п.Рейзино,  п.Ивановка,  д.Мыза Ивановка, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по жесткости.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - д. Б.Рейзино -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  - д. Ивановка - ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  - Пудостьское с.п. - промывка водопроводных сетей;  В соответствии с концессией запланировано:  установка станции водоподготовки в п. Ивановка – 2027г., п. Терволово – 2025г.; модернизация скважины в д. Рейзино – 2029г. |
| 13 | Рождественское сельское поселение | с.Рождествено,д.Батово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - с. Рождествено - ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни;  - д. Батово - ремонт, промывка и дезинфекция водонапорной башни.  - с. Рождествено, д. Батово - промывка водопроводных сетей;  В соответствии с концессией запланировано:  -реконструкция водопроводных сетей п.Рождествено на 2028г;  -модернизация скважины с.Рождествено в 2023гг. |
| 14 | Сусанинское сельское поселение | п.Сусанино,  п.Семрино,  п.Семрино (Заповедник) | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по мутности, цветности, общему железу.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - п. Семрино-(Заповедник )- ремонт, промывка, дезинфекция водонапорной башни;  - п. Кобралово -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией.);  - Сусанинское с.п. - промывка водопроводных сетей;  В соответствии с концессией в. Кобралово запланировано  на 2027 год модернизация скважины. |
| 15 | Сяськелевское сельское поселение | п.Сяськелево,  д.Жабино, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Не значительные  превышения по жесткости.  По микробиологии соответствует СаНПиН. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2021 г. выполнили:  - д. Сяськелево- ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезенфекцией);  - д. Жабино -замена насоса ЭЦВ.  - д.Жабино, д. Сяськелево - промывка водопроводных сетей. |
| 16 | МО «Город Гатчина» | г. Гатчина | МУП «Водоканал» г.Гатчина | Соответствует требованиям СанПиН. |  |
|  |  |  |  |  |  |