**Информация о качестве питьевой воды в системах централизованного водоснабжения Гатчинского муниципального района за 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | поселение | Населенный пункт | Водоснабжающая организация | Соответствие качества воды СанПин или показатели качества воды, по которому имелось не соответствие | Мероприятия, направленные на устранения выявленных нарушений |
| 1 | Вырицкое городское поселение | п.Вырица,  д.Мины | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  - д. Мины - строительство скважины, промывка водопроводных сетей;  - п. Вырица, ул. Московская, д. 12д. - модернизация скважины №10 с внедрением станции водоподготовки;  - п. Вырица, пр. Брацлавский - модернизация скважины №2249 с внедрением станции водоподготовки;  -п. Вырица, 29 квартал – промывка водопроводных сетей, промывка, дезинфекция водонапорной башни, замена угла учета электроэнергии (ВЗМИ). В соответствии с Концессионным соглашением запланировано:  -п. Вырица, ул. Соболевского – в 2023 году:  - модернизация скважины №2421 с внедрением станции водоподготовки;  -п. Вырица, ул. Еленинская – в 2024 году модернизация скважины №606 с внедрением станции водоподготовки. |
| 2 | Дружногорское городское поселение | п.Дружная Горка,  д.Лампово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Дружная Горка имеются незначительные превышения по показателю общее железо;  В д. Лампово превышения по показателям: цветность, мутность, общее железо | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  - промывку водопроводных сетей горячего и холодного водоснабжения п. Дружная Горка, ул. Урицкого, д.4а;  - промывку накопительных емкостей, восстановление электроснабжения скважины  насосной станции 2-го подъема;  - д. Лампово – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией);  -замена насоса ЭЦВ 6-16-110. В соответствии с Концессионным соглашением запланировано:  -п. Дружная Горка, ул. Красницкая - модернизация скважины с водопроводом в 2023 году;  - д. Лампово – строительство станции водоподготовки в 2024 году. |
| 3 | Сиверское городское поселение | п.Сиверский,  п.Сиверский (Военный городок),  п.Сиверский (пр.Героев),  д.Белогорка, д. Куровицы | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Сиверский незначительные превышения по показателям: мутность, общее железо;  В д. Куровицы превышение по показателю: общее железо;  д. Белогорка – качество воды соответствует СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -модернизация водопроводных сетей п. Сиверский, пр. Героев (2022-2023 гг.), ул. Военный городок;  -п. Сиверский, ул. Заводская - промывка сетей горячего и холодного водоснабжения;  - д. Куровицы, Вырицкий пр. - модернизация скважины №1 (№2748/2) с внедрением станции водоподготовки;  -промывка емкостей водонапорной башни (ул. Огородная, д. 17А) п. Сиверский – ремонт канализационного колодца (пр. Героев, д. 2);  - промывка накопительных баков насосной станции;  -д. Белогорка – промывка емкостей и замена насоса К 200-150-315 насосной водопроводной станции 2-го подъема.  В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: д. Белогорка - строительство станций водоподготовки (2 шт.) в 2023-2024 гг.; п. Сиверский – модернизация скважины №38 на 2023-2024 гг. |
| 4 | Таицкое городское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Качество воды соответствует требованиям СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -ремонт водозаборных колонок и пожарных гидрантов с заменой арматуры сетей ХВС на 2024-2025 гг.;  - в рамках Концессионного соглашения запланирована модернизация водопроводных сетей (ул. Санаторская) |
| 5 | Большеколпанское сельское поселение | д.Большие Колпаны,  д.Малые Колпаны | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -д. Большие Колпаны – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией), ул. 30 лет Победы, д. 9Б;  -замена насоса ЭЦВ 8-40-12 скважины у электроцеха д. Большие Колпаны, ул. 30-лет Победы, д. 19В. В соответствии с Концессией в д. Большие Колпаны в 2023 году запланирована реконструкция водопроводных сетей. |
| 6 | Веревское сельское поселение |  | Вода поставляется от ОАО «ЛОКС» | Имеются незначительные превышения по жесткости | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  - промывку и дезинфекцию резервуара приема воды (емкости V=500 м3);  -автоматизацию станции второго подъема с заменой насосов; ремонт водопроводной башни (с промывкой и дезинфекцией). |
| 7 | Войсковицкое сельское поселение | п.Войсковицы,  жилой поселок «Борницкий лес» | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Качество воды соответствует требованиям СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -п. Войсковицы – модернизация водопроводных сетей (здание водопроводной башни;  -здание станции 2-го подъема; арт. скважина №2,3,4,6);  -замена запорной арматуры на насосной станции 2-го подъема (Ду 200. обратный клапан Ду 100); -замена сетевого насоса станции 3-го подъема.  В соответствии с Концессией в 2026-2027 гг. в п. Войсковицы запланировано строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей |
| 8 | Елизаветинское сельское поселение | п.Елизаветино,  п.Елизаветино  ( пл.Дружбы),  д.Шпаньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Елизаветино (пл. Дружбы) имеются незначительные превышения  АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  д. Шпаньково по жесткости. Остальные населенные пункты соответствуют СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -п. Елизаветино – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией);  - замена насоса ЭЦВ 8-40-150 арт. скважины №2577/1 (у больницы); -замена узла учета электроэнергии арт. скважины №1.  - п. Шпаньково – ремонт накопительной емкости (с промывкой и дезинфекцией).  В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: п. Елизаветино, пл. Дружба – строительство станции водоподготовки в 2022 – 2023 гг. |
| 9 | Кобринское сельское поселении | п.Кобринское,  п.Суйда,  п.Высоключевой, д.Меньково | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Кобрино имеются незначительные превышения по показателю: общее железо;  в п. Суйда имеются незначительные превышения по показателю: мутность, общее железо;  в п. Высокоключевой имеются незначительные превышения по жесткости;  в д. Меньково имеются превышения по жесткости | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -д. Меньково, д. 93В – модернизация скважины с внедрением станции водоподготовки, промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V=50 м3;  - п. Высокоключевой, Большой пр., д.35Б – промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V=40 м3, замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 насосной станции;  - п. Суйда, ул. Красная, д. 15,16 - промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V=50 м3; промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения; замена глубинного насоса арт. скважины №2178/2;  - п. Кобринское, ул. Центральная, д.5А – промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V= 20 м3  В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: п. Кобринское, ул. Центральная – модернизация скважины №5286 с внедрением станции водоподготовки в 2025 г. |
| 10 | Новосветское сельское поселение | п.Новый Свет,  п.Пригородный,  п.Торфяное | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Торфяное, п. Пригородный имеются незначительные превышения по общему железу | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -п. Новый Свет – модернизация водопроводных сетей (д.1-44) согласно Концессионному  соглашению;  -ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  -п. Пригородный – ремонт водонапорной башни (с промывкой и дезинфекцией);  -п. Торфяное – ремонт здания водонапорной башни. |
| 11 | Пудомягское сельское поселение | д.Пудомяги,  п.Лукаши | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В д. Пудомяги, п. Лукаши имеются превышения по показателям: цветность, мутность, общее железо | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -д. Пудомяги – ремонт водонапорной башни V=250 м3 (с промывкой и дезинфекцией); промывка сетей ХВС;  - ремонт оборудования арт. скважины №33043,№10917. п. Лукаши – строительство скважины. В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: д. Пудомяги – строительство станции водоподготовки в 2027-2028 гг. |
| 12 | Пудостьское сельское поселение | п.Пудость,  п.Терволово,  п.Рейзино,  п.Ивановка,  д.Мыза Ивановка, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В п. Мыза-Ивановка и п. Рейзино имеются превышения по показателям: цветность, мутность, общее железо;  в п. Пудость, п. Терволово, п. Ивановка качество воды соответствует СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -д. Мыза-Ивановка – строительство станции водоподготовки; промывка водонапорной башни и водопроводных сетей согласно Концессионному соглашению;  - п. Рейзино – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией);  - п. Ивановка – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией), замена узла учета электроэнергии, ремонт и обслуживание установки дозирования гипохлорита натрия;  - п. Пудость - замена запорной арматуры Ду150,2 шт., замена пожарного гидранта (ул. Зайонковского, д.9); строительство станции водоподготовки;  -п. Терволово – замена запорной арматуры (ул. Сельская, ул. Школьная); замена пожарного гидранта (ул. Ленинградская, д. 14); ремонт установки дозирования гипохлорита натрия в здании станции 2-го подъема.  В соответствии с Концессионным соглашением  запланировано: п. Пудость, п. Терволово, д. Большое Рейзино – реконструкция водопроводных сетей в 2023-2024 гг. |
| 13 | Рождественское сельское поселение | с.Рождествено,д.Батово | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В с. Рождествено имеются незначительные превышения по показателю: общее железо;  В д. Батово качество воды соответствует СанПин | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -с. Рождествено, ул. Слободка, д. 1А – промывка водонапорной башни, замена наполнителей для станции водоочистки;  -д. Батово – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией), автоматизация узла управления арт. скважины №2806/1; замена запорной арматуры Ду-150 водопроводных сетей.  В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: с. Рождествено – модернизация скважины №3510 на 2023 год. |
| 14 | Сусанинское сельское поселение | п.Сусанино,  п.Семрино,  п.Семрино (Заповедник) | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В поселках имеются незначительные превышения по показателям: цветность, мутность, общее железо. | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -п. Сусанино – промывка, дезинфекция и ремонт емкости чистой воды V= 50 м3 (водонапорная башня); замена водозаборных колонок;  - п. Семрино, ул. Хвойная – промывка, дезинфекция, ремонт емкости чистой воды V= 50 м3 (водонапорная башня). |
| 15 | Сяськелевское сельское поселение | п.Сяськелево,  д.Жабино, | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | В населенных пунктах имеются незначительные превышения по показателю: жесткость | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» за счет собственных средств в 2022 г. выполнили:  -п. Сяськелево – ремонт водонапорных башен (с промывкой и дезинфекцией); замена насоса на скважине №3;  - д. Жабино – замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на насосной станции №13.  В соответствии с Концессионным соглашением запланировано: д. Жабино – реконструкция скважин в 2026 году. |
| 16 | МО «Город Гатчина» | г. Гатчина | МУП «Водоканал» г.Гатчина | Качество воды соответствует требованиям СанПиН. |  |
| 17 | МО Город Коммунар | г.Коммунар | ГУП «Леноблводоканал» | Качество воды соответствует требованиям СанПин |  |